## Приложение 1

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 
по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами, 
собственники помещений которых не выбрали 
способ управления многоквартирным домом 
или принятое решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом 
не было реализовано

Утверждаю                                                          Заместитель главы администрации

Новоалександровского городского округа 
Ставропольского края

_________________________С.А. Волочек

356000 г. Новоалександровск ул. Гагарина, 315

почтовый индекс и адрес, телефон,

8-86544-6-34-37; Email: omh-anmr@rambler.ru

факс, адрес электронной почты)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Новоалександровск ул. Карла Маркса, № 180/12

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   26:04:171021:199.

3. Серия, тип постройки  многоквартирный.

4. Год постройки 2014

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета   0  .

6. Степень фактического износа   0  .

7. Год последнего капитального ремонта       -     .

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу    -      .

9. Количество этажей   3  .

10. Наличие подвала   да .

11. Наличие цокольного этажа       -     .

12. Наличие мансарды       -     .

13. Наличие мезонина       -     .

14. Количество квартир   24 .

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества       -    .

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания       -     .

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)      -     .

18. Строительный объем   4131   куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками   1045,8   кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   907,2   кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)    0    кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме)    -    кв. м

20. Количество лестниц   1   шт.

21.   Уборочная площадь лестниц (включая   межквартирные лестничные площадки)      49,2   кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров   -   кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)   0  кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома    1523 кв.м  .

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) 26:04:171021:138.

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | бетон | хорошее |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | хорошее |
| 3 | Перегородки | кирпичные | хорошее |
| 4 | Перекрытия |  |  |
|  | Чердачные | дерево | хорошее |
|  | Междуэтажные | бетон монолит | хорошее |
|  | Подвальные | бетон монолит | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 5 | Крыша | шатровая металопрофиль | хорошее |
| 6 | Полы | бетон | хорошее |
| 7 | Проемы |  |  |
|  | Окна | пластик двойные створные | хорошее |
|  | Двери | Металлические | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 8 | Отделка |  |  |
|  | Внутренняя | штукатурка стен и потолков | хорошее |
|  | Наружная | Пенопласт штукатурка | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | да | хорошее |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | да | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | проводка скрытая | хорошее |
|  | холодное водоснабжение | центральное | хорошее |
|  | горячее водоснабжение | автономное | хорошее |
|  | водоотведение | централизованное | хорошее |
|  | газоснабжение | сетевое | хорошее |
|  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | АГВ |  |  |
|  | (другое) | автономное | хорошее |
| 11 | Крыльца |  |  |